신안군에 간곡히 바란다.

효지마을을 지나는 태양광 송전선로 공사는 부실 공사다. 한국전력공사가 요구하는 표준공법에 맞지 않는 시공이 전 구간에 걸쳐 진행되어 왔음이 명백하다. 이를 증명할 수 있는 것은 현장 점검 및 공사현장에서 촬영한 근거로 알 수 있다. 효지마을 주민으로서, 위험과 사고가 예견될 뿐 아니라 주민 생명과 생업에 치명타를 입힐 것이 분명한 이번 사안의 중대성에 입각, ‘군수에게 바란다’를 통해 이를 알리고자 한다.

효지마을로 지나가는 15만4천볼트 시공법이 공정한, 적법한 공정인지를 알기 위해 15만4천볼트를 담당하는 한국전력을 찾아가 공법에 대한 자세한 사항을 들었는데, 그 결과, 실제 효지마을에 시공되는 공법이 표준공법과는 전혀 다른, 한전이 요구하는 방법이 아닌, 허술하고 부실한 방법, 부정-부실로 도배된 채 시공되고 있음을 한전측 담당자와 상호 확인하였다. 또한 효지마을 공사 현장을 직접 촬영한 자료와 기타 증거물을 토대로 한전 담당자와 대화한 결과, 재시공도 불가피함에 대한 의견일치를 보았다.

이같은 사실에 입각해 신안군의 태양광 송전선로 담당자와 대화를 하는 자리에서 부실공사내역 사진을 보여주었다. 담당자는 의견을 청취한 후, 아직 준공이 나지 않았기에, 부실공사라면 재시공이 이루어질 것이라고 답변하였다. 또한 공사 감리에 대한 일정 및 공사에 대한 성실한 확인 절차를 밟을 것을 약속하였다. 한편, 효지마을 태양광 송전선로 인허가 준비서류 일체를 열람해 줄 것을 요청하였는데 아직까지 답이 없는 것은 유감이다.

이에, 신안군은 효지마을의 준공 신청을 받았을 경우에 한해서라도 주민들의 입회하에 현장 점검, 검토를 필한 후에야 준공이 이루어져야 할 것이다. 신안군은 이번 효지마을 태양광 15만4천볼트 특고압 송전선로 공사에 대해 끝까지 책임 있는 자세로 임해주길 바란다.

2021년 1월 22일

지도읍 효지마을 주민