## 1. 하수도보급률
1_하수도보급율
행정구역 |  |  | 수계 | 지류 | 수계 영향권별 분류 |  |  | 특별대책지역 | 총인구(명) | 총면적(㎢) | 하수처리구역 내 | [10 empty] | 하수처리구역 외 |  |  |  |  | 공공하수처리구역 인구보급률(%) | 고도처리인구 보급률 (%) | 하수도설치율 (%)
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  |  | 세부단위유역 | 중권역 | 소권역 |  |  |  | 계 | 공공하수처리인구(명) |  |  |  | 폐수처리인구(명) |  |  |  | 미접속인구 | 면적(㎢) | 계 | 미처리인구 | 오수처리인구 | 정화조인구 | 면적(㎢)
[12 empty] | 합계 | 물리적처리 | 생물학적처리 | 고도처리 | 합계 | 물리적처리 | 생물학적처리 | 고도처리
전라남도 | 신안군 | 소계 | [6 empty] | 39797 | 656.279 | 17393 | 17393 | 0 | 716 | 16677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.341 | 22404 | 0 | 22404 | 0 | 643.938 | 43.7 | 41.9 | 29.9
전라남도 | 신안군 | 지도읍 | 영산강 섬진강 | 와탄천 | 서해남부 | 와탄천,신안군 | 지도읍,신안군 |  | 4875 | 79.624 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 3752 | 0 | 3752 | 0 | 79.316 | 23 | 23 | 20.6
전라남도 | 신안군 | 압해읍 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 6230 | 67.665 | 4396 | 4396 | 0 | 0 | 4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.082 | 1834 | 0 | 1834 | 0 | 64.583 | 70.6 | 70.6 | 51.3
전라남도 | 신안군 | 증도면 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 1818 | 33.829 | 454 | 454 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 1364 | 0 | 1364 | 0 | 31.088 | 25 | 25 | 13.6
전라남도 | 신안군 | 임자면 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 3326 | 47.293 | 2495 | 2495 | 0 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 831 | 0 | 831 | 0 | 46.953 | 75 | 75 | 41.4
전라남도 | 신안군 | 자은면 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 2406 | 52.831 | 547 | 547 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1859 | 0 | 1859 | 0 | 52.414 | 22.7 | 22.7 | 21.9
전라남도 | 신안군 | 비금면 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 3702 | 51.719 | 1463 | 1463 | 0 | 41 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 2239 | 0 | 2239 | 0 | 51.106 | 39.5 | 38.4 | 39.5
전라남도 | 신안군 | 도초면 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 2660 | 55.466 | 1018 | 1018 | 0 | 132 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 1642 | 0 | 1642 | 0 | 54.715 | 38.3 | 33.3 | 27.9
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 3667 | 49.18 | 3171 | 3171 | 0 | 382 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 496 | 0 | 496 | 0 | 47.688 | 86.5 | 76.1 | 45.8
전라남도 | 신안군 | 하의면 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 1656 | 34.634 | 796 | 796 | 0 | 161 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 860 | 0 | 860 | 0 | 33.947 | 48.1 | 38.3 | 48.1
전라남도 | 신안군 | 신의면 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 1491 | 33.257 | 397 | 397 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1094 | 0 | 1094 | 0 | 32.857 | 26.6 | 26.6 | 15.3
전라남도 | 신안군 | 장산면 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 1525 | 29.163 | 210 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 1315 | 0 | 1315 | 0 | 28.565 | 13.8 | 13.8 | 10.7
전라남도 | 신안군 | 안좌면 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 3508 | 59.952 | 582 | 582 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 2926 | 0 | 2926 | 0 | 59.708 | 16.6 | 16.6 | 6.8
전라남도 | 신안군 | 팔금면 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 931 | 18.429 | 388 | 388 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 543 | 0 | 543 | 0 | 18.161 | 41.7 | 41.7 | 38.4
전라남도 | 신안군 | 암태면 | 영산강 섬진강 | 서해 | 서해남부 | 신안군 | 신안군 |  | 2002 | 43.237 | 353 | 353 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1649 | 0 | 1649 | 0 | 42.837 | 17.6 | 17.6 | 15.8

## 2-1. 지역별 시설현황
2_1_시설현황
행정구역 |  |  | 하수정비 기본계획 목표년도 | 총관로정비 계획연장(m) | 총계획연장 (m) | 총시설연장 (m) | 하수관로 보급률(%) | 합류식 | [7 empty] | 분류식 | [13 empty] | 합류식맨홀 (개소) | 분류식 |  | 오수받이 (개소) | 빗물받이 (개소) | 우수토실 (개소) | 우수토구 (개소) | 하수도대장 전산화연장(m) | 하수도대장 전산화율(%)
시도 | 시군구 | 행정구역명 | [13 empty] | 오수관로 | [5 empty] | 우수관로 | [8 empty] | 오수맨홀 (개소) | 우수맨홀 (개소)
[8 empty] | 관로정비 계획면적(㎢) | 관로정비 계획연장(m) | 계획연장(m) | 시설연장(m) | 암거 |  | 개거(m) | 측구(m) | 관로정비 계획면적(㎢) | 관로정비 계획연장(m) | 계획연장(m) | 시설연장(m) | 암거 |  | 관로정비 계획면적(㎢) | 관로정비 계획연장(m) | 계획연장(m) | 시설연장(m) | 암거 |  | 개거(m) | 측구(m)
[12 empty] | 사각형(m) | 원형(m) | [6 empty] | 사각형(m) | 원형(m) |  |  |  |  | 사각형(m) | 원형(m)
전라남도 | 신안군 | 소계 |  | 232154 | 242962 | 166447 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 232154 | 242962 | 166447 | 0 | 166447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 0 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 166447 | 100
전라남도 | 신안군 | 지도읍 | 2030 | 10290 | 10290 | 9200 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10290 | 10290 | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 100
전라남도 | 신안군 | 압해읍 | 2030 | 60010 | 60010 | 43560 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 60010 | 60010 | 43560 | 0 | 43560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 43560 | 100
전라남도 | 신안군 | 증도면 | 2030 | 10838 | 10838 | 5871 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 10838 | 10838 | 5871 | 0 | 5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 5871 | 100
전라남도 | 신안군 | 임자면 | 2030 | 48742 | 48742 | 26903 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 48742 | 48742 | 26903 | 0 | 26903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 26903 | 100
전라남도 | 신안군 | 자은면 | 2030 | 6009 | 6009 | 5804 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 6009 | 6009 | 5804 | 0 | 5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 5804 | 100
전라남도 | 신안군 | 비금면 | 2030 | 8822 | 17184 | 17184 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 8822 | 17184 | 17184 | 0 | 17184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 17184 | 100
전라남도 | 신안군 | 도초면 | 2030 | 14183 | 14183 | 10335 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 14183 | 14183 | 10335 | 0 | 10335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 10335 | 100
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 2030 | 37403 | 37403 | 19768 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 37403 | 37403 | 19768 | 0 | 19768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 19768 | 100
전라남도 | 신안군 | 하의면 | 2030 | 6464 | 8910 | 8910 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 6464 | 8910 | 8910 | 0 | 8910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 8910 | 100
전라남도 | 신안군 | 신의면 | 2030 | 5854 | 5854 | 3370 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5854 | 5854 | 3370 | 0 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3370 | 100
전라남도 | 신안군 | 장산면 | 2030 | 5296 | 5296 | 4108 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 5296 | 5296 | 4108 | 0 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4108 | 100
전라남도 | 신안군 | 안좌면 | 2030 | 10323 | 10323 | 4214 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10323 | 10323 | 4214 | 0 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 4214 | 100
전라남도 | 신안군 | 팔금면 | 2030 | 5010 | 5010 | 4607 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5010 | 5010 | 4607 | 0 | 4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 4607 | 100
전라남도 | 신안군 | 암태면 | 2030 | 2910 | 2910 | 2613 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2910 | 2910 | 2613 | 0 | 2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2613 | 100

## 2-2. 시설별 설치현황
2_2_시설별 설치현황
행정구역 |  |  | 하수처리장명 | 하수처리 시설용량 (㎥/일) | 처리구역면적(㎢) |  |  | 분류식화율 | 배수설비(개소) |  |  |  |  | 하수관로
시도 | 시군구 | 행정구역명 | [11 empty] | 총 시설연장 (m) | 차집/오수간선(m) |  |  | 토실/토구(개소) |  |  | 지선(m)
[5 empty] | 합계 | 합류식 | 분류식 |  | 합계 | 합류식 | 분류식 |  |  |  | 합계 | 차집 | 오수 간선 | 합류식 | 분류식 |  | 합계 | 합류식 | 분류식
[11 empty] | 합계 | 연결 | 미연결 |  |  |  |  | 우수토실 | 우수토실 | 우수토구 |  |  | 우수 | 오수
전라남도 | 신안군 | 소계 | 42 | 0 | 12.341 | 0 | 12.341 | 100 | 8877 | 0 | 8877 | 8877 | 0 | 166447 | 166447 | 0 | 166447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 지도읍 | 지도 | 550 | 0.308 | 0 | 0.308 | 100 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 9200 | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 압해읍 | 압해 | 2200 | 3.018 | 0 | 3.018 | 100 | 2196 | 0 | 2196 | 2196 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 압해읍 | 중촌 | 20 | 0.064 | 0 | 0.064 | 100 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 증도면 | 증동 | 120 | 0.17 | 0 | 0.17 | 100 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 2771 | 2771 | 0 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 증도면 | 우전 | 100 | 0.17 | 0 | 0.17 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 임자면 | 임자 | 700 | 2.392 | 0 | 2.392 | 100 | 962 | 0 | 962 | 962 | 0 | 22003 | 22003 | 0 | 22003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 임자면 | 임자 전장 | 100 | 0.349 | 0 | 0.349 | 100 | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 4900 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 자은면 | 백길 | 20 | 0.037 | 0 | 0.037 | 100 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 자은면 | 구영 | 100 | 0.38 | 0 | 0.38 | 100 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 5386 | 5386 | 0 | 5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 비금면 | 덕산 | 100 | 0.104 | 0 | 0.104 | 100 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 888 | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 비금면 | 용소 | 80 | 0.012 | 0 | 0.012 | 100 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 2781 | 2781 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 비금면 | 내월 | 30 | 0.035 | 0 | 0.035 | 100 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 비금면 | 비금 도고 | 150 | 0.462 | 0 | 0.462 | 100 | 359 | 0 | 359 | 359 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 도초면 | 나박포 | 80 | 0.169 | 0 | 0.169 | 100 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 1597 | 1597 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 도초면 | 도초 수다 | 65 | 0.162 | 0 | 0.162 | 100 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 도초면 | 돈목 | 30 | 0.036 | 0 | 0.036 | 100 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 790 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 도초면 | 화도 | 100 | 0.34 | 0 | 0.34 | 100 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 2107 | 2107 | 0 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 도초면 | 시목 | 40 | 0.044 | 0 | 0.044 | 100 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 흑산 하태도 | 40 | 0.036 | 0 | 0.036 | 100 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 1278 | 1278 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 오리 | 40 | 0.04 | 0 | 0.04 | 100 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 491 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 심리 | 36 | 0.06 | 0 | 0.06 | 100 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 818 | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 장도 | 25 | 0.02 | 0 | 0.02 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 588 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 흑산 만재도 | 30 | 0.027 | 0 | 0.027 | 100 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 흑산 | 550 | 0.511 | 0 | 0.511 | 100 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 12328 | 12328 | 0 | 12328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 사리2 | 15 | 0.02 | 0 | 0.02 | 100 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 홍도1 | 220 | 0.063 | 0 | 0.063 | 100 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 다물도 | 70 | 0.515 | 0 | 0.515 | 100 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 635 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 가거도 | 45 | 0.044 | 0 | 0.044 | 100 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 홍도2 | 160 | 0.028 | 0 | 0.028 | 100 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 사리1 | 40 | 0.04 | 0 | 0.04 | 100 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 868 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 수리 | 50 | 0.06 | 0 | 0.06 | 100 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 675 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산면 | 도목 | 20 | 0.028 | 0 | 0.028 | 100 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 하의면 | 하의 대리 | 55 | 0.438 | 0 | 0.438 | 100 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 3598 | 3598 | 0 | 3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 하의면 | 종남 | 30 | 0.015 | 0 | 0.015 | 100 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 782 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 하의면 | 신도 | 20 | 0.002 | 0 | 0.002 | 100 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 하의면 | 곰실 | 65 | 0.148 | 0 | 0.148 | 100 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 하의면 | 후광 | 35 | 0.084 | 0 | 0.084 | 100 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 1530 | 1530 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 신의면 | 모농 | 110 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 3370 | 3370 | 0 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 장산면 | 대리 | 105 | 0.598 | 0 | 0.598 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 4108 | 4108 | 0 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 안좌면 | 읍동 | 230 | 0.244 | 0 | 0.244 | 100 | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 4214 | 4214 | 0 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 팔금면 | 읍리 | 100 | 0.268 | 0 | 0.268 | 100 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 4607 | 4607 | 0 | 4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 암태면 | 장단고 | 80 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 2613 | 2613 | 0 | 2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2-3. 관종별현황
2_3_관종별현황
행정구역 |  |  | 관종 | 총계 |  |  | 1996년이전 |  |  | 1996년 |  |  | 1997년 |  |  | 1998년 |  |  | 1999년 |  |  | 2000년 |  |  | 2001년 |  |  | 2002년 |  |  | 2003년 |  |  | 2004년 |  |  | 2005년 |  |  | 2006년 |  |  | 2007년 |  |  | 2008년 |  |  | 2009년 |  |  | 2010년 |  |  | 2011년 |  |  | 2012년 |  |  | 2013년 |  |  | 2014년 |  |  | 2015년 |  |  | 2016년 |  |  | 2017년 |  |  | 2018년 |  |  | 2019년 |  |  | 2020년 |  |  | 2021년 |  |  | 2022년 |  |  | 2023년 |  |  | 2024년
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 계 | 매설연장(m) | 철거연장(m) | 매설연장(m)
전라남도 | 신안군 | 합계 | 총계 | 166447 | 166447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 868 | 0 | 100 | 100 | 0 | 510 | 510 | 0 | 1578 | 1578 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 241 | 241 | 0 | 12571 | 12571 | 0 | 10505 | 10505 | 0 | 1597 | 1597 | 0 | 3359 | 3359 | 0 | 14002 | 14002 | 0 | 16945 | 16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20923 | 20923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4900 | 0 | 45900 | 45900 | 0 | 18600 | 18600 | 0 | 1796 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8004
전라남도 | 신안군 | 소계 | 흄관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | PC관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | VR관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | PVC관 | 10257 | 10257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8004
전라남도 | 신안군 | 소계 | 강화플라스틱복합관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 유리섬유복합관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | PE관 | 156190 | 156190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 868 | 0 | 100 | 100 | 0 | 510 | 510 | 0 | 1578 | 1578 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 241 | 241 | 0 | 12571 | 12571 | 0 | 10505 | 10505 | 0 | 1597 | 1597 | 0 | 3359 | 3359 | 0 | 14002 | 14002 | 0 | 16945 | 16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20923 | 20923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 4900 | 0 | 45900 | 45900 | 0 | 18600 | 18600 | 0 | 1796 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 덕타일주철관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 파형강관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 레진콘크리트관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 철근콘크리트관(BOX형) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 합성수지계 기타관종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 기타 관종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2-4. 관경별현황
2_4_관경별현황
행정구역 |  |  | 관 종 | 총계 (m) | 원형(m) |  |  |  |  | 사각형 (m) | 기타 (측구 개 거 등)
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  |  | 200mm 미만 | 200mm이상~ 300mm미만 | 300mm이상~ 500mm미만 | 500mm이상~ 800mm미만 | 800이상mm
전라남도 | 신안군 | 합계 | 총계 | 166447 | 46409 | 103222 | 16816 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 흄관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | PC관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | VR관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | PVC관 | 10257 | 0 | 10257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 강화플라스틱복합관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 유리섬유복합관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | PE관 | 156190 | 46409 | 92965 | 16816 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 덕타일주철관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 파형강관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 레진콘크리트관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 철근콘크리트관(BOX형) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 합성수지계 기타관종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 소계 | 기타 관종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3-1. 하수관로 개보수
3_1_하수관로 개보수
행정구역 |  |  | 개·보수관로 | [7 empty] | 맨홀(개소) |  |  | 받이 |  | 토실,토구 |  | 수밀검사· CCTV조사량 (m)
|  |  | 전체보수(m) |  |  |  | 부분보수(개소) |  |  |  | 합류식 맨홀 | 분류식 |  | 오수받이 (개소) | 빗물받이 (개소) | 토실 (개소) | 토구 (개소)
시도 | 시군구 | 행정구역명 | 계 | 합류식 | 분류식 |  | 계 | 합류식 | 분류식 |  |  | 오수맨홀 | 우수맨홀
[5 empty] | 우수 | 오수 |  |  | 우수 | 오수
전라남도 | 신안군 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 신안군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3-2. 하수관로 관로준설
3_2_하수관로 관로준설
행정구역 |  |  | 하수관로 총시설연장 (m) | 준설연장 및 개소수 | [6 empty] | 준설 계획 연장(m) | 계획대비 준설율 (%) | 총시설연장 대비 준설율(%) | 준설실적 |  | 준설토사처리
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  | 관로(m) |  |  |  | 맨홀 (개소) | 오·우수받이 (개소) | 토실·토구 (개소) |  |  |  | 금액 (백만원) | 준설량 (㎥) | 준설토 처리비 (백만원) | 처리량 계 (톤) | 매립 | 해양투기 | 재활용 | 기타 (소각, 고형화, 시멘트원료 등)
|  |  |  | 합계 | 합류식 | 분류식
[6 empty] | 우수 | 오수
전라남도 | 신안군 | 소계 | 166447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 신안군 | 166447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4-2. 빗물펌프장
4_2_빗물펌프장
행정구역 |  |  | 시설명 | 위치 | 시설물종류 | 가동개시 년월일 yyyy-mm-dd | 계획설계빈도 | 집수구역면적(㎢) | 유수지 |  | 흡수정 | 펌프시설 | [12 empty] | 부대시설 |  |  | 방류수역 | 최종처분량(ton/년) |  | 최종처분방법 |  | 운영실적
시도 | 시군구 | 행정구역명 | [6 empty] | 유수지유무 (유,무) | 저류량(㎥) | 저류량(㎥) | 총양수량 (㎥/min) | 펌프시설1 |  |  |  | 펌프시설2 |  |  |  | 펌프시설3 |  |  |  | 전처리시설 유무 (유/무) | 탈취설비 유무 (유/무) | 자가발전 유무 (유/무) |  | 침사 | 협잡물 | 침사 | 협잡물 | 가동일수 (일/년) | 총배수량 (㎥/년)
[13 empty] | 구경(mm) | 대당 양수량 (㎥/min·대) | 펌프대수 | 예비펌프대수 | 구경(mm) | 대당 양수량 (㎥/min·대) | 펌프대수 | 예비펌프대수 | 구경(mm) | 대당 양수량 (㎥/min·대) | 펌프대수 | 예비펌프대수
전라남도 | 신안군 | 소계 | 1 |  |  |  |  | 0.558 |  | 11900 | 429 | 57 |  | 19 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 41 | 34770
전라남도 | 신안군 | 신안군 | 지도읍배수펌프장 | 지도읍 읍내리 168-57 |  | 2007-03-16 | 20 | 0.558 | 유 | 11900 | 429 | 57 | 450 | 19 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 무 | 무 | 유 | 서해 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34770

## 5. 펌프장
5_펌프장
행정구역 |  |  | 처리장명 | 펌프장명 | 구분 (합류식 분류식) | 위치 | 가 동 년월일 yyyy-mm-dd | 계획배수 면 적 (㎢) | 계획시간대최대배수량(㎥/hr) |  |  | 배수능력 | [25 empty] | 연간전력 사용량 (kWh/년)
시도 | 시군구 | 행정구역명 | [6 empty] | 청천시(A) | 우천시(B) | 우수량(B-A) | 총양수량 (㎥/min) | 오수펌프(1) |  |  |  | 오수펌프(2) |  |  |  | 오수펌프(3) |  |  |  | 총양수량 (㎥/min) | 우수펌프(1) |  |  |  | 우수펌프(2) |  |  |  | 우수펌프(3)
[13 empty] | 구경(mm) | 대당 양수량 (㎥/min·대) | 펌프대수 | 예비펌프대수 | 구경(mm) | 대당 양수량 (㎥/min·대) | 펌프대수 | 예비펌프대수 | 구경(mm) | 대당 양수량 (㎥/min·대) | 펌프대수 | 예비펌프대수 |  | 구경(mm) | 대당 양수량 (㎥/min·대) | 펌프대수 | 예비펌프대수 | 구경(mm) | 대당 양수량 (㎥/min·대) | 펌프대수 | 예비펌프대수 | 구경(mm) | 대당 양수량 (㎥/min·대) | 펌프대수 | 예비펌프대수
전라남도 | 신안군 | 소계 |  | 69 |  |  |  | 20.77 | 1759.3 | 1759.3 | 0 | 67.6 | 5250 | 33.8 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691403

## 6. 공공하수처리시설(전체)
6_공공하수처리시설
행정구역 |  |  | 시설명 (500㎥/일 이상/미만) | 소재지 | 시설용량 (500㎥/일 이상/미만) | (㎥/일) |  |  | 유입하수량 (500㎥/일 이상/미만) | (㎥/일) |  |  | 방류량 (500㎥/일 이상/미만) | (㎥/일) |  |  | 유입 BOD | 방류 BOD | 유입 TOC | 방류 TOC | 유입 SS | 방류 SS | 유입 T-N | 방류 T-N | 유입 T-P | 방류 T-P | 유입 총대장균 군수 | 방류 총대장균 군수 | 처리 효율(%) | 처리 부하량 (㎏BOD/D) | 처리 방법 | 적용 신기술 | 연계처리량(㎥/일) (500㎥/일 이상 / 미만) |  |  |  | 전화번호 | 준공일 | 가동개시일 | 사업비 (백만원) | 방류수 소독방법 | 방류수역 | [5 empty] | 에너지 자립율(%) | 에너지 자체 생산량 (TOE) | 연간 총 에너지 사용량(TOE) |  |  | 하수처리량당 CO2배출량 (㎏CO2/㎥) | 운영주체 (자체/공기업/ 민간대행) | 위탁현황 |  |  | 중심처리시설 | 직원총수 (명) | 안전사고건수
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  |  |  | 물리적 | 생물학적 | 고도 |  | 물리적 | 생물학적 | 고도 |  | 물리적 | 생물학적 | 고도 | [16 empty] | 분뇨 | 축산 | 침출수 | 기타 | [5 empty] | 수계 | 지류 | 세부단위 구역 | 지역구분 | 중권역 |  |  |  | 계(TOE) | 총 전력사용량(kWh) | 자체 에너지 사용량 (TOE) |  |  | 위탁 업체명 | 위탁비용 (백만원/년) | 위탁계약기간 (yyyy-mm-dd~ yyyy-mm-dd)
[46 empty] | 명칭 | 목표수질 (BOD)
전라남도 | 신안군 | 소계 | 42 |  | 7056 | 0 | 315 | 6741 | 4098.3 | 0 | 263.4 | 3834.9 | 4074.5 | 0 | 263.4 | 3811.1 | 139.7 | 4.4 | 87.7 | 8.1 | 121.3 | 4.6 | 36.189 | 10.307 | 3.684 | 0.994 | 37971.6 | 208.3 | 96.9 | 554.2 |  |  | 22.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125585.4 | [8 empty] | 0 | 625.5 | 2730774 | 0 | 0.845 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0

## 8-1. 처리용량별 오수처리시설
8_1_처리용량별 오수처리시설
행정구역 |  |  | 총계 | 오수처리시설
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  | 하수처리구역 내(㎥/일) | [7 empty] | 하수처리구역 외(㎥/일)
|  |  |  | 계 | 2이하 | 3~10 | 11~20 | 21~50 | 51~100 | 101~500 | 501이상 | 계 | 2이하 | 3~10 | 11~20 | 21~50 | 51~100 | 101~500 | 501이상
전라남도 | 신안군 | 소계 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 1438 | 387 | 123 | 55 | 6 | 6 | 1
전라남도 | 신안군 | 신안군 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 1438 | 387 | 123 | 55 | 6 | 6 | 1

## 8-2. 정화조현황
8_2_정화조현황
행정구역 |  |  | 총 시설 수 (A+D) | 하수처리구역 내 | [16 empty] | 하수처리구역 외
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  | 총계 A=(B+C)/2 | 처리방식별 | [6 empty] | 처리용량별 | [8 empty] | 총계 D=(E+F)/2 | 처리방식별 | [6 empty] | 처리용량별
[5 empty] | 계(B) | 부패탱크 |  | 살수여상 | 폭기방법 | 접촉폭기 | 기타 | 계(C) | 10인조 이하 | 11~20 | 21~30 | 31~50 | 51~199 | 200~499 | 500~999 | 1,000이상 |  | 계(E) | 부패탱크 |  | 살수여상 | 폭기방법 | 접촉폭기 | 기타 | 계(F) | 10인조 이하 | 11~20 | 21~30 | 31~50 | 51~199 | 200~499 | 500~999 | 1,000이상
[6 empty] | 자연유하 | 강제펌핑식 | [15 empty] | 자연유하 | 강제펌핑식
전라남도 | 신안군 | 소계 | 3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3928 | 3928 | 2581 | 0 | 647 | 43 | 650 | 7 | 3928 | 3834 | 48 | 25 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 신안군 | 3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3928 | 3928 | 2581 | 0 | 647 | 43 | 650 | 7 | 3928 | 3834 | 48 | 25 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0

## 9-1. 결산
9_1_결산
행정구역 |  |  | 재정별 사업비(백만원) | [7 empty] | 부채액 (백만원) | 용도별사업비(백만원)
시도 | 시군구 | 행정구역명 | 계 | 중앙정부 지원액 | 지방비 |  | 하수도 사용료 | 원인자 부담금 | 기타 잡수익 | 이월액 |  | 계 | 처리장 |  |  |  |  | 하수관로 |  |  |  |  | 유수지 및 배수펌프장 |  |  |  |  | 기타
[5 empty] | 특․광역시, 도 | 시,군,구 지자체 | [6 empty] | 소계 | 시설비 | 개보수비 | 운영유지비 | 기타 | 소계 | 시설비 | 개보수비 | 운영유지비 | 기타 | 소계 | 시설비 | 개보수비 | 운영유지비 | 기타 | 소계 | 사고이월액 | 미수납액 | 기타
전라남도 | 신안군 | 소계 | 9784.6 | 4930.1 | 0 | 4647.6 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9784.6 | 9363.8 | 7043 | 430 | 1890.8 | 0 | 420.8 | 0 | 300 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 신안군 | 9784.6 | 4930.1 | 0 | 4647.6 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9784.6 | 9363.8 | 7043 | 430 | 1890.8 | 0 | 420.8 | 0 | 300 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9-2. 하수도요금
9_2_하수도요금
행정구역 |  |  | 연간조정량(㎥) | 하수도사용료수익(원) | ㎥당 요금(원/㎥) | 총괄원가(원) | ㎥당원가(원/㎥) | 현실화율(%)
시도 | 시군구 | 행정구역명
전라남도 | 신안군 | 소계 | 1089336 | 206900000 | 189.9 | 6928000000 | 6359.8 | 2.9
전라남도 | 신안군 | 신안군 | 1089336 | 206900000 | 189.9 | 6928000000 | 6359.8 | 2.9

## 9-3. 하수도사용료
9_3_하수도사용료
행정구역 |  |  | 총계 |  | 가 정 용 |  |  | 업 무 용 |  |  | 영 업 용(일 반 용) |  |  | 욕 탕 1종(대중탕용) |  |  | 욕 탕 2종 |  |  | 산업 및 공업용 |  |  | 기타
시도 | 시군구 | 행정구역명 | 부과액 | 부과량 | 부과액 | 부과량 | 단가 | 부과액 | 부과량 | 단가 | 부과액 | 부과량 | 단가 | 부과액 | 부과량 | 단가 | 부과액 | 부과량 | 단가 | 부과액 | 부과량 | 단가 | 부과액 | 부과량 | 단가
|  |  | (백만원) | (천톤) | (백만원) | (천톤) | (원/톤) | (백만원) | (천톤) | (원/톤) | (백만원) | (천톤) | (원/톤) | (백만원) | (천톤) | (원/톤) | (백만원) | (천톤) | (원/톤) | (백만원) | (천톤) | (원/톤) | (백만원) | (천톤) | (원/톤)
전라남도 | 신안군 | 소계 | 206.9 | 1089.3 | 106.3 | 680 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 99 | 401.4 | 246.6 | 1.6 | 7.9 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 신안군 | 206.9 | 1089.3 | 106.3 | 680 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 99 | 401.4 | 246.6 | 1.6 | 7.9 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9-4. 원인자부담금
9_4_원인자부담금
행정구역 |  |  | 부과액 |  | 대상별 징수현황
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  |  | 계 |  | 배수설비설치자 (하수도법 제61조 제1항) |  | 타공사·타행위자 (하수도법 제61조 제2항)
|  |  | 건수 | 금액(백만원) | 건수 | 금액(백만원) | 건수 | 금액(백만원) | 건수 | 금액(백만원)
전라남도 | 신안군 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 신안군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 10-1. 공공하수처리재이용
10_1_공공하수처리재이용
행정구역 |  |  | 하수처리장 |  |  |  |  | 재이용시설 | [6 empty] | 하수처리수 재이용현황(천톤/년) | [17 empty] | 재이용률 (%)
시도 | 시군구 | 행정구역명 | 시설명 | 인가일 (년/월/일) | 시설용량 (㎥/일) | 연간 하수처리량 (천톤/년) | 법적의무대상 (대상/미대상) | 설치유무 (유/무) | 재이용시설 설치시 | [5 empty] | 총계 | 장 내 용 수 | [7 empty] | 장 외 용 수
[9 empty] | 가동개시일 yyyy-mm-dd | 설치승인일 yyyy-mm-dd | 재처리시설 |  | 공급관로길이 (km) | 공급펌프 (톤/일) |  | 계 | 세척수 | 냉각수 | 청소수 | 조경용수 | 희석용수 | 장내중수도 | 장내기타용수 | 계 | 청소·화장실 용수 | 세척·살수용수 | 조경용수 | 친수용수 | 하천등 유지용수 | 농업용수 | 지하수충전 | 공업용수
[11 empty] | 용량(톤/일) | 공법/기자재
전라남도 | 신안군 | 소계 | 4 |  | 4300 | 635.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 3.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4

## 10-2. 중수도현황
10_2_중수도현황
행정구역 |  |  | 건축물명/ 개발사업명 | 시설물용도/ 개발사업종류 | 주소 | 법적의무 대상여부 (대상/미대상) | 설치완료일 yyyy-mm-dd | 가동개시일 yyyy-mm-dd | 시설현황 |  | 물 사용량 (㎥/년) | 중수도 이용량 (㎥/년) | 대체수 이용량 (㎥/년) | 중수도용도 | 연간운영비 (백만원/년)
시도 | 시군구 | 행정구역명 | [6 empty] | 건축연면적 (㎥) | 처리용량 (㎥/일)
전라남도 | 신안군 | 소계 | 2 |  |  | 0 |  |  | 6260 | 1500 | 134879 | 1210 | 0 |  | 2

## 10-3. 빗물이용시설현황
10_3_빗물이용시설현황
행정구역 |  |  | 시설명 | 건축물용도 | 위치 (주소) | 법적의무 대상여부 (대상/미대상) | 설치완료일 yyyy-mm-dd | 설치비 (백만원) | 집수면 종류 | 여과등 처리시설 유무 | 저류조용량 (㎥) | 연간사용량 (㎥/년) | 이용용도 | 연간운영비 (백만원/년)
시도 | 시군구 | 행정구역명
전라남도 | 신안군 | 소계 | 2 |  |  | 0 |  | 43 |  |  | 146 | 3660 |  | 1.1

## 11-1. 하수찌꺼기 발생 및 처리 현황
11_1_하수찌꺼기 발생 및 처리 현황
행정구역 |  |  | 하수 처리장명 | 찌꺼기발생량(톤/년, 탈수기준) |  |  | 이송처리장 | 이송처리량 (㎥/년) | 함수율 (%, 탈수기준) | 찌꺼기 처리량 합계(톤/년) | 자체 처리량(톤/년) | [28 empty] | 외부위탁처리량(톤/년) | [7 empty] | 수도권광역 위탁처리량 (톤/년)
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  | 합계 | 자체 | 외부유입량 |  |  |  |  | 자체찌꺼기 처리량합계 | 매립 | 소각 | 소각 후 처리(2차) |  |  |  |  | 고화 | 고화 후 처리(2차) |  |  |  | 건조 | 건조 후 처리(2차) | [7 empty] | 탄화 | 탄화 후 처리(2차) |  |  |  | 퇴비화 | 퇴비화 | 소계 | 매립 | 소각 | 연료 | 제품원료 | 복토재 | 퇴비화 | 시설(업체명)
[14 empty] | 소계 | 매립 | 제품원료 | 복토재 | 시설(업체명) |  | 소계 | 매립 | 복토재 | 시설(업체명) |  | 소계 | 매립 | 소각 | 연료 | 제품원료 | 복토재 | 퇴비화 | 시설(업체명) |  | 소계 | 소각 | 연료 | 시설(업체명) |  | 시설(업체명)
전라남도 | 신안군 | 소계 | 42 | 430.3 | 430.3 | 0 |  | 0 | 78 | 430.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 430.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.3 |  | 0

## 11-4. 분뇨찌꺼기 처리현황
11_4_분뇨찌꺼기(슬러지) 처리현황
행정구역 |  | 분 뇨 처리장명 | 발생량 (A)=(B)+(C) | 처 분 량 | [6 empty] | 미처분량 (이월량) (C) | 타시설 연계여부
시도 | 시군구 |  |  | 계(B) | 재활용 | 육상매립 | 소각 | 해양투기 | 연료화 | 기타
전라남도 | 신안군 | 2 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전라남도 | 신안군 | 흑산위생처리장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 압해위생처리장 연계
전라남도 | 신안군 | 압해위생처리장 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12-1. 공공기관 하수분야
12_1_공공기관 하수분야
행정구역 |  |  | 직 제 | 직원총수 | 행정직 | 기술직 | [6 empty] | 기타
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  |  |  | 계 | 토목 | 기계 | 전기 | 화공 | 환경 | 기타
전라남도 | 신안군 | 소계 |  | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8
전라남도 | 신안군 | 신안군 | 상하수도사업소(하수도관리) | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8

## 12-2. 공공기관 분뇨분야
12_2_공공기관 분뇨분야
행정구역 |  |  | 직 제 | 직원총수 | 행정직 | 기술직 | [6 empty] | 기타
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  |  |  | 계 | 토목 | 기계 | 전기 | 화공 | 환경 | 기타
전라남도 | 신안군 | 소계 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
전라남도 | 신안군 | 신안군 | 상하수도사업소 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 12-3. 분뇨수집ㆍ운반업
12_3_분뇨수집ㆍ운반업
행정구역 |  |  | 업체수(개소) | 종사인원(명) | 시설(차량) 확보현황(대수) |  |  |  |  | 수집ㆍ운반실적 (㎥/년)
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  |  | 계 | 3톤이하 | 4.5톤이하 | 8톤이하 | 기타
전라남도 | 신안군 | 소계 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8057
전라남도 | 신안군 | 신안군 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8057

## 13-2. 주민친화시설
13_2_주민친화시설
행정구역 |  |  | 처리장명 | 처리장 면적(㎡) | 주민친화시설 면적(㎡)
시도 | 시군구 | 행정구역명 |  |  | 총계 | 휴게시설 | 어린이놀이공간 | 체력단련시설 | 운동시설 | 주차장 | 교육 및 문화시설 | 습지조성 (생태공원) | 기타
전라남도 | 신안군 | 소계 | 4 | 38452 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 4470 | 1080 | 0 | 0 | 0